DOM-AUT-SCAR-Ambiente-Vers.01-22

Marca da bollo da € 16,00

N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE**

**DOMESTICHE NON RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURA**

(D.Lgs. 152/06, L.R. n. 20/06, DPGR 46/R -2008, L.[R. n. 32/2020 art.3](http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-06-04;32&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art3) e ss.mm.ii)

**Al Comune di Santa Maria a Monte**

**Servizio: Ambiente - e.p.c. : Edilizia**

[comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it](mailto:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it)

**Indicare la casella esatta** **[x]**

**RICHIEDENTE**

Il/La Sottoscritto/a : Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[ ]**società giuridica (denominazione ragione sociale):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**[ ]**Residente **[ ]** Sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_ (Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Via/P.zza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N° civico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F. |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| P.I. |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

**[ ]** posta elettronica certificata PEC :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **[ ]** Firma digitale

**In qualità di:**

**[ ] Unico titolare**  [ ] Legale rappresentante società [ ] Amministratore condominio [ ] Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALTRI RICHIEDENTI**

**[ ] Contitolare con altri soggetti coinvolti** identificati nella Procura d’incarico allegata alla presente istanza;

**Avvalendosi delle prestazioni professionali del seguente Tecnico incaricato:**

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ )

C.F. |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

N° Iscrizione \_\_\_\_\_\_\_ Ordine Professionale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia di \_\_\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mediante eventuale:

**[ ] Procura per la SOTTOSCRIZIONE digitale** **e/o elezione di DOMICILIO speciale**, con la quale il titolare incarica il professionista a sottoscrivere mediante apposizione della propria firma digitale e di provvedere alla trasmissione telematica, in nome e per conto del titolare, di tutti gli atti i documenti e le comunicazioni inerenti la presente istanza, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CHIEDE/CHIEDONO**

Ai sensi del (D.Lgs. 152/06, L.R. n. 20/06, DPGR. 46/R -2008, LR. n. 32/2020 art.3 e ss.mm.ii)

**[ ]** Il Rilascio **[ ]**la Modifica **[ ]** La Voltura

dell’ **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica fognatura per :**

**[ ]** **Acque reflue domestiche residenziali** **[ ] Acque reflue di Piscina per uso residenziale** mc./anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per totali Abitanti Equivalenti (AE) n°\_\_\_\_\_\_\_ Di un fabbricato composto da totali unità abitative n°\_\_\_\_\_\_\_

Con portata annua massima di metri cubi = (n. \_\_\_AE x 200 litri al giorno x 365 giorni/1000) = mc./anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con ubicazione in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_civico n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( o precedente n°\_\_\_\_\_\_\_)

Foglio di mappa n. \_\_\_\_\_\_ Particelle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Subalterni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indicati nel progetto.

**[ ]** Pratiche edilizie correlate: protocollo/pratica n° /del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[ ]** Autorizzazione scarico fuori fognatura protocollo/pratica n°/del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### DICHIARA/DICHIARANO

**-1)** Di essere consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali dell’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti.

**-2)** Di essere informato/i, ai sensi dell’ artt.12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**-3)** Che il fabbricato e l’area interessata dall’intervento è nella disponibilità del/i titolare/i richiedente/i;

**-4)** Che l’intervento non lede i diritti di terzi e rispetta le servitù prediali connesse.

**-5)** Che l’amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale;

**-6)** Che l’autorizzazione allo scarico non costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori per i quali dovrà essere presentata apposita pratica edilizia presso l'ufficio comunale preposto;

**-7)** Che a fine dei lavori, dovrà inviare la dichiarazione di conformità allo scarico con rispondenza ai titoli acquisiti;

**-8)** Che le spese per imposta di bollo e i diritti dovuti per la presente domanda di Autorizzazione non sono restituibili;

**Indicare la casella esatta** **[x]**

**-9) CHE le fonti di approvvigionamento idrico sono le seguenti :**

**[ ]** Allacciamento al pubblico acquedotto **[ ]** Pozzo, profondità e tipologia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**-10) Che per i NUOVI impianti di Scarico, le acque Grigie saponose saranno SEPARATE dalle acque Nere dei w.c**. per permettere il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati, Art.19 DPGR 46/R 2008 e Linee. Guida edilizia sostenibile.

**-11) CHE Lo scarico delle acque reflue recapita NEL SEGUENTE RECETTORE:** Indicare : Corpo idrico o Suolo

**[ ]- CORPO IDRICO Superficiale:** (art. 53 DPGR 46/R 2008) **previa depurazione ai sensi DPGR 46/R 2008 Allegato 3.**

Per scarico in corpi idrici non significativi, (fiumi canali torrenti fosse) i trattamenti saranno dimensionati in funzione degli obiettivi di qualità previsti, senza pregiudizio per il corpo ricettore, le acque sotterranee, la salute pubblica e l'ambiente **nel rispetto dei valori limite di emissione della TABELLA 4 Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs.152/2006**

-Con impegno alla manutenzione periodica del copro idrico mediante la regimazione idraulica e pulizia dell’alveo;

Alveo: larghezza base ml\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Larghezza sommità ml\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Profondità ml\_\_\_\_\_\_\_\_ Pendenza %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome del Corpo idrico principale ( carta tecnica regionale o mappa catastale):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**mediante impiego della seguente tipologia di trattamento per scarico di acque reflue depurate:**

**[ ]** Fosse bicamerale, tricamerale o Imhoff per le sole acque Grigie saponate (doccia vasca lavabi lavatrici lavastoviglie);

**[ ]** Fosse bicamerale, tricamerale o Imhoff per le sole acque Nere organiche (wc e orinatoi);

**[ ]** Fosse bicamerale, tricamerale o Imhoff per acque Grigie saponose miste ad acque Nere w.c. (**solo vecchi impianti**);

**[ ]** Subirrigazione drenata in trincea impermeabile **[ ]** fitodepurazione [ ] SVF (verticale) [ ] HF (orizzontale)

**[ ]** Filtro a sabbia intermittente [ ]aperto [ ] chiuso **[ ]** Filtro percolatore Aerobico agravità naturale

**[ ]** Filtro percolatore Aerobico con energia elettrica **[ ]** Fanghi attivi, o Biodischi con energia elettrica

**[ ]** Altro trattamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[ ]** Segnalazione di guasti e manutenzione per impianti elettrici [ ]con allarme elettronico [ ]con filtro finale di sicurezza

**[ ]** Impianto per produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili

**[ ]** Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi Annuale. **[ ]** Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi semestrale

**[ ]** Relazione del Geologo per la fattibilità dello scarico in corpi idrici, obbligatoria per impianti superiori a 50 AE o in caso di rilevata fragilità del territorio.

**[ ]- SUOLO: Per Scarico minore di 100 abitanti equivalenti (AE) come previsto dal DPGR 46/R 2008 allegato 2;**

-Con subirrigazione nello strato superficiale del suolo, effettuato come mezzo depurativo di ossidazione naturale con fenomeni biologici di percolazione, areazione, filtrazione e dispersione dell’umidità dei reflui in appropriati terreni,

**mediante impiego della seguente tipologia di trattamento e smaltimento delle acque reflue:**

**[ ]** Fosse bicamerale, tricamerale o Imhoff per le sole acque Grigie saponate (doccia vasca lavabi lavatrici lavastoviglie);

**[ ]** Fosse bicamerale, tricamerale o Imhoff per le sole acque Nere organiche (wc e orinatoi);

**[ ]** Fosse bicamerale, tricamerale o Imhoff per acque Grigie saponose miste ad acque Nere w.c. (**solo vecchi impianti**);

**[ ]** Subirrigazione in strato superficiale del suolo; **[ ]** Subirrigazione con drenaggio per terreni impermeabili;

**[ ]** Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi Annuale. **[ ]** Manutenzione, pulizia e spurgo dei fanghi semestrale

Allego la Relazione del Geologo per la fattibilità dello scarico mediante Sub-irrigazione o sub-irrigazione drenata;

**-12)** **Che L’impianti di raccolta trattamento e smaltimento degli scarichi**, ricade sui seguenti terreni :

Foglio \_\_\_\_\_\_ Particella/e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Proprietà \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_\_ Particella/e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Proprietà \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_\_ Particella/e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Proprietà \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ELENCO DOCUMENTAZIONE Allegata alla presente istanza** firmati dai titolari o loro delegato e dal Progettista incaricato:

**Indicare la casella esatta** **[x]**

**1)- AREA NON SERVITA PUBBLICA FOGNATURA** **, Art. 76 Regolamento Servizio idrico integrato Acque spa**

**[ ]** Attestazione del Progettista di Zona NON Servita dalla Pubblica Fognatura: in base alle indicazioni fornite da Acque spa servizio Fognature previa richiesta preventiva alla seguente mail: [**sportellofognatura@acque.net**](mailto:sportellofognatura@acque.net)(allegare la Mail rilasciata da acque spa)

**[ ]** [Parere](http://www.acque.net/servizi/parere-intervento-edilizio) di fattibilità richiesto dell’interessato ad Acque Spa [**protocollo@acque.net**](mailto:protocollo@acque.net)per Nuovi insediamenti, ampliamenti e variazione d’uso abitative, come risulta rilasciato dalla direzione tecnica Acque spa con Prot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(allegare)

**[ ]** Richiesta Deroga Temporanea obbligo allaccio in pubblica fognatura per motivi tecnico-economici con apposita relazione tecnica;

*La relazione a firma del tecnico deve indicare la distanza dalla pubblica fognatura, il superamento di servizi di reti esistenti, il dislivello altimetrico e le aree d’altra proprietà con stima di massima dei costi previsti, ritenuti eccessivi per i numero di utenti serviti.*

*-Allegare alla relazione: la Planimetria della carta tecnica regionale (CTR) con le quote altimetriche e la Mappa Catastale, indicando sulle stesse, la distanza dal limite della proprietà del richiedente, fino alla pubblica fognatura gestita da Acque spa.*

**2)-VALUTAZIONE VincA sito Natura 2000 se l’impianto di scarico o il recettore ricade nel SIC 63 L.R.30/2015**

**[ ]** L’intervento NON ricade nella zona vincolata natura 2000

**[ ]** Non occorre la valutazione d’incidenza per opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia art. 3 DPR 380/2001

**[ ]** Valutazione incidenza non significativa rilasciato da Regione Toscana Tutela natura Prot.\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(allegare)

**3)-VINCOLO IDROGEOLOGICO e FORESTALE come indicato nei limiti del vincolo Comunale**

**[ ]** L’intervento NON ricade nella zona vincolata o a Bosco come definito dall'art. 3 L.R. 39/2000

**[ ]** Opere eseguibili senza autorizzazione ai sensi dell’Art. 92 e art. 99 comma 5 DPGR 48/R 2003 Reg. Forestale.

**[ ]** Autorizzazione vincolo Idrogeologico DPGR 48/R 2003 rilasciata da Edilizia Privata Prot.\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (allegare)

**4)-AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE SUOLO per interventi in alveo o su pertinenze demaniali del corso d’acqua o di superfici appartenenti al demanio idrico (Reticolo idrografico e di gestione LR 79/2012)**

**[ ]** Non occorre Autorizzazione o Concessione per intervento situato a una distanza maggiore di 10 (dieci) metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo LR 79/2012 ai sensi della LR 41/2018.

**[ ]** Autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Toscana Genio Civile con atto Prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(allegare)

**5)-CONCESSIONE d’occupazione suolo pubblico per il recapito degli scarichi idrici nelle fosse stradali di Provincia, Comune ecc.**

**[ ]** Atto rilasciato da: (indicare ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prot. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (allegare)

**6)-ELABORATO PROGETTUALE** con indicato i titolari, il tecnico la firma degli stessi e la localizzazione dell’intervento, Contenente:

A-Carta tecnica regionale (CTR) di maggior dettaglio scala 1/5000 - 1/2000 con indicato il percorso dei reflui, dal fabbricato fino al corpo idrico recettore del Reticolo Idrografico indicato dalla stessa o sulsuolo ove è posta la subirrigazione;

B-Mappa catasto scala 1/2000 con indicato la proprietà ed il percorso degli scarichi dall’edifici fino al corpo recettore;

C-Planimetria scala 1:100-1:500 con schema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue con N° Legenda indicativa di:

1-Abitazioni servite con rispettivi abitanti; 2-Reti fognarie separate per scarico delle Acque: Grigie, Nere, Depurate e Meteoriche ; 3-Pozzi idrici, cisterne ed opere per acque potabili con rispetto distanze dai trattamenti depurativi; 4-Trattamenti depurativi con: Capienza degrassatori, fosse settiche, depuratori, decloratori, pozzetti di cacciata e controllo; Superficie fitodepuratore; volume filtri a sabbia; Lunghezza subirrigazione o subirrigazione drenata; 5-Particolari costruttivi con misure, quote del suolo e sezioni utili

**7)-RELAZIONE TECNICA** con indicato i titolari, il tecnico e la firma degli stessi, Contenente:

1-l’Ubicazione viaria e catastale; 2-le Abitazioni servite con calcolo dei rispettivi abitanti equivalenti (AE); 3-il Rispetto di vincoli sovraordinati: -Allaccio Fognatura, -VINCA, -Idrologico, -Idraulico e -Stradale; 4-il Rispetto della distanza da pozzi o serbatoi e opere per acque potabili, in base alla loro posizione e al tipo d’impianto; 5-i Dati progettuali e le dimensioni di trattamenti depurativi, con: capienza, volume, superficie o lunghezza degli stessi in base al recettore ed al rispetto dei limiti di emissione, a firma di Progettista o forniti dal produttore dell’impianto depurativo, mediante le schede tecniche dimensionali e la dichiarazione di prestazione (DoP) D.lgs.106-2017 norme CE EN 12566; 5-Gli interventi manutentivi occorrenti per l’estrazione dei fanghi, l’autocontrollo depurativo, la regimazione idraulica e pulizia del corpo idrico percorso dagli scarichi e come previsti dal Libretto uso e manutenzione dell’impianto.

**8)-RELAZIONE GEOLOGO** con indicazione dei titolari, del tecnico, la firma degli stessi, e la localizzazione dell’intervento Contenente:

**[ ]** La fattibilità dello scarico mediante Sub-irrigazione o sub-irrigazione drenata che disperde i reflui in strati superficiali del suolo, indicante: Permeabilità del terreno; Distanza dal fondo della trincea al massimo livello della falda; Dimensioni dello smaltimento; e il Rispetto della distanze da pozzi, sorgenti, serbatoi o condotte per acque potabili, soggette a rischi di percolazione dei reflui;

**[ ]** La fattibilità al recapito dello scarico in corpi idrici, obbligatoria per impianti superiori a 50 AE o in caso fragilità del territorio.

**9) ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI**

**[ ]-Attestazione Pagamento diritti Comunali** per oneri di istruttoria mediante il relativo versamento indicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione  **PagoPA - Pagamenti Spontanei -** [**Autorizzazione**](https://portale.comune.santamariaamonte.pi.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth) **Scarico fuori Fognatura -** (tariffe in vigore per anno corrente)

**[ ]-Attestazione Pagamento diritti ARPAT** in base alle tariffa vigente, occorrente solo per scarichi superiori a 100 abitanti.

**[ ]-Dichiarazione imposta di Bollo** marca **€ 16,00** per la Domanda (INDICARE il suo Numero e la Data sul fronte della Domanda)

**[ ]-Dichiarazione imposta di Bollo** marca **€ 16,00** per il Rilascio dell’Atto di Autorizzazione;

**[ ]-Procura speciale per la SOTTOSCRIZIONE digitale e/o elezione di DOMICILIO speciale digitale**, per le trasmissioni telematiche della presente istanza presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[ ]-Dichiarazione Di Conformità** con rispondenza ai titoli abilitativi inerenti lo scarico domestico fuori pubblica fognatura.

data\_\_\_\_\_\_\_  **Richiedente** titolare referente (cognome nome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T**ecnico** (titolo cognome nome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma digitale: [ ] richiedente [ ] delegato** **Firma digitale con Ruolo o Timbro professionale**

**Elenco Altri Richiedenti contitolari < soggetti coinvolti >** Firma digitale [ ] Richiedenti [ ] Delegato

cognome nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE**

**E/O PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE**

**Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.**

**QUADRO A Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i richiedenti:**

**Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In qualità di:**

**[ ] Legale rappresentante [ ] proprietario [ ] altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ragione Sociale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Codice Fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**

**Partita IVA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**

**Firma digitale o Firma autografa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(in caso di firma autografa, allegare copia scansionata di documento di identità)***

**Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In qualità di:**

**[ ] Legale rappresentante [ ] proprietario [ ] altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ragione Sociale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Codice Fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**

**Partita IVA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**

**Firma digitale o Firma autografa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(in caso di firma autografa, allegare copia scansionata di documento di identità)***

***Nel caso di altri soggetti compilare un ulteriore modello***

**DICHIARA/NO DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1)** | | **[ ]** | | **per la sola apposizione della firma digitale** |
| **2)** | | **[ ]** | | **per il solo domicilio speciale della pratica con l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Quadro B** |
| **3)** | | **[ ]** | | **per l’apposizione della firma digitale e il domicilio speciale della pratica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Quadro B** |
|  | **A:** | | | |
|  | **QUADRO B** il **sottoscritto procuratore incaricato:**  **Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Codice Fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**  **Partita IVA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**  **in qualità di (denominazione intermediario) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **con studio/ufficio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- n. \_\_\_**  **Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **IL QUALE DICHIARA:**  ***ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.*** | | | | |
|  |
|  |  | | **CHE l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è il domicilio elettronico di comunicazioni e provvedimenti per Autorizzazione scarico fuori pubblica fognatura.** | | |
|  |  | | **DI agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel Quadro A** | | |
|  |  | | **CHE gli atti e i documenti che vengono trasmessi, corrispondono a quelli consegnatigli dal/i soggetti obbligati legittimati per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica – ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per adempimenti amministrativi relativi alla definizione telematica della pratica.** | | |
|  |  | | **CHE conserverà la presente Procura e con atti e documenti originali presso il proprio studio/ufficio/recapito**  **Firma digitale del Procuratore (nei casi 1 e 3)** | | |

**La presente Procura, da inoltrare in formato PDF deve essere sottoscritta:**

* **Dai soggetti indicati nel QUADRO A:**
  + **Con firma digitale o autografa con copia informatica di un documento di identità, nei casi di Procura di**
  + **cui ai punti 1) e 3)**
  + **Con firma digitale, nel caso di Procura di cui al punto 2)**
* **Dal soggetto indicato nel QUADRO B:**
  + **Con firma digitale, nei casi di Procura di cui ai punti 1) e 3)**

|  |
| --- |
| **IMPORTANTE** |
| 1. La domanda deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo del Comune:   [comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it](mailto:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it)   1. La domanda deve essere firmata digitalmente dai richiedenti o dal loro delegato. 2. Se firmata dal delegato occorre allegare copia delle procure per la sottoscrizione della pratica. 3. La richiesta deve contenere la seguente descrizione univoca dell’ Oggetto:   così previsto: Domanda autorizzazione scarico fuori fognatura Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_Titolare \_\_\_\_\_\_\_  Gli Allegati devono essere tutti numerari 1), 2), 3) 4) ecc  Con indicazione dell’Allegato:  esempio:  1)-AREA NON SERVITA DA FOGNATURA  2)-VALUTAZIONE VincA sito Natura 2000  ecc  In caso della richiesta di integrazioni o correzioni occorre sostituire il precedente documento trasmesso  Indicando il precedente numero aggiungendo la dicitura sostituzione  *esempio* 7) sostituzione Relazione Tecnica |